附件1

**涉及饮用水的给水材料和设备目录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料设备名称** | **其他符合性条款** | **备注** |
| **水泵** |
| 1 | 生活水泵 | 必须具有有效的省级或以上卫生行政部门认定的涉及饮用水卫生安全产品检验机构出具的检验报告或者具有有效的省级或以上卫生行政部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |  |
| 2 | 无负压供水设备 |
| 3 | 变频供水设备 |
| **阀门** |
| 4 | 给排水阀门（包括各类法兰阀门、丝扣阀、防污截止阀、减压阀、Y型过滤器、信号闸阀等） | 给水阀门必须具有有效的省级或以上卫生行政部门认定的涉及饮用水卫生安全产品检验机构出具的检验报告或者具有有效的省级或以上卫生行政部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |  |
| **各类管材** |
| 5 | PVC-U给排水管、PP-R给水管、PE给水管 | 给水管必须具有有效的省级或以上卫生行政部门认定的涉及饮用水卫生安全产品检验机构出具的检验报告或者具有有效的省级或以上卫生行政部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |  |
| 6 | HDPE双壁波纹管、缠绕管 |
| 7 | PVC-C给水管 |
| 8 | 钢丝网骨架塑料复合管 |
| 9 | 薄壁不锈钢管 |
| 10 | 球墨铸铁供水管 |
| 11 | 钢塑复合管 |